## Sheet1
Sampling Event | Date | Time Sampled | Site | Conductivity (uS/cm) | Temp. ( oF ) | Turbidity (ntu) | pH | D.O. (mg/L) | Total Chlorine Reading | Interference Reading | Final Chlorine Reading (mg/L) | Comments
| 2011-12-01 | 14:05 | 1 | 70.2 | 50.4 | 1.99 | 7.36 | 9.74 | 0.07 |  | 0.07 | 100' Below Sewer Outflow
| 2011-12-01 | 14:11 | 2 | 70 | 50.5 | 2.01 | 7.3 | 9.9 | 0.06 |  | 0.06 | At Outflow (Called Ardith confirmed discharging)
| 2011-12-01 | 14:35 | 3 | 70 | 50.3 | 2.1 | 7.14 | 10.06 | 0.08 |  | 0.08 | 100' Above
1st | 2011-12-01 | 14:35 | 3 Dup | 70 | 50.1 | 2.98 | 7.2 | 9.92 | 0.08 |  | 0.08
| 2011-12-01 | 14:52 | 4 | 70 | 50.4 | 1.69 | 7.21 | 9.9 | 0.24 |  | 0.24 | No interference tests were run at this time. Data Invalid
Lake Level | 2011-12-01 | 15:07 | 5 | 70 | 50.2 | 2.09 | 7.1 | 9.32 | 0.09 |  | 0.09 | Park St Boat Ramp
10.2 ft | 2011-12-01 | 15:20 | 6 | 70 | 50.3 | 2.46 | 7.11 | 9.66 | 0.07 |  | 0.07 | Hilltop Bridge
| 2011-12-05 | 12:41 | 4 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11 | Took re-sample from Armstrong Dock
| 2012-01-03 | 13:54 | 4 | 63.5 | 46.9 |  | 6.93 |  | 0.06 | 0.05 | 0.01 | From West end of Armstrong Dock
Interference | 2012-01-03 | 14:01 | 4 Dup | 63.5 | 46.8 |  | 7.04 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05
Tests | 2012-01-03 | 14:10 | 4 Dup | 63.5 | 46.9 |  | 6.96 |  | 0.08 | 0.05 | 0.03
| 2012-01-03 | 14:22 | 4 | 63.5 | 46.8 |  | 6.78 |  | 0.06 |  |  | Interference treatment test* (Used .05 as average)
| 2012-01-03 | 14:33 | 4 DUP | 64.5 | 46.8 |  | 6.97 |  | 0.05 |  |  | Interference treatment test*
Lake Level | 2012-01-03 | 14:43 | 4 DUP | 63.5 | 46.8 |  | 6.95 |  | 0.05 |  |  | Interference treatment test*
13.1 ft | 2012-01-03 | 14:54 | 4 East | [5 empty] | 0.1 |  |  | East end of Armstrong Dock (up strream)
| 2012-01-03 | 15:06 | 5 | [5 empty] | 0.08 |  |  | From the Park St boat ramp
| 2012-01-03 | 15:22 | DW | [5 empty] | 0.1 |  |  | Distilled Water
| 2012-01-03 | 15:39 | DW | [5 empty] | 0.06 |  |  | Distilled Water
| 2012-01-03 | 15:44 | DW | [5 empty] | 0.07 |  |  | Distilled Water
| 2012-01-03 | 15:28 | Tap | [5 empty] | 0.82 |  |  | Tap Water City Hall
| 2012-05-02 | 10:05 | 1 |  | 57.1 | 1.41 | 6.72 | 9.2 | 0.07 | 0.07 | 0 | Conductivity meter broken
| 2012-05-02 | 10:25 | 2 |  | 57.1 | 1.83 | 6.9 | 9.4 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | At Outflow (Called Ardith confirmed discharging)
2nd | 2012-05-02 | 10:40 | 2 DUP |  | 57.1 | 1.63 | 7.01 | 9.3 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | Duplicate
| 2012-05-02 | 11:02 | 3 |  | 57.2 | 1.36 | 6.94 | 9.2 | 0.08 | 0.08 | 0
| 2012-05-02 | 11:33 | 4 |  | 57.3 | 1.39 | 6.79 | 9.5 | 0.09 | 0.09 | 0
| 2012-05-02 | 11:53 | 5 |  | 57.5 | 1.3 | 6.97 | 9.3 | 0.09 | 0.09 | 0
| 2012-05-02 | 12:15 | 6 |  | 57.7 | 1.31 | 7.02 | 9.6 | 0.08 | 0.08 | 0
| 2012-05-02 | 9:30 | DIW | [5 empty] | 0.1 | 0.07 | 0.03 | Deionized Water
| 2012-05-02 | 15:10 | DIW | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0 | Deionized Water
| 2012-05-16 | 12:37 | 1 |  | 62.5 |  |  |  | 0.09 | 0.1 | -0.01
| 2012-05-16 | 1:14 | 2 | Broken | 62.5 | 1.7 | 7.33 | 9.64 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | At Outflow (Called Ardith confirmed discharging)
3rd | 2012-05-16 | 1:30 | 2 DUP | Broken | 62.5 | 1.61 | 7.31 | 9.7 | 0.09 | 0.07 | 0.02
Lake Level | 2012-05-16 | 2:33 | 3 | [5 empty] | 0.08 | 0.07 | 0.01
9.75 ft | 2012-05-16 | 2:04 | 4 | [5 empty] | 0.09 | 0.08 | 0.01
| 2012-05-16 | 2:47 | 5 | [5 empty] | 0.1 | 0.07 | 0.03
| 2012-05-16 | 3:05 | 6 |  | 62 |  |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.03
| 2012-05-16 | 3:15 | Lake |  | 63.7 |  |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.03 | In lake - Out from County Dock
| 2012-05-16 | 5:35 | DIW | [5 empty] | 0.11 | 0.06 | 0.05 | Deionized Water
| 2012-05-31 | 14:14 | 1 | 58 | 18.1 |  | 7.21 | 9.8 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | Did not rinse bottles betwn samples w/ DIW
| 2012-05-31 | 13:50 | 2 | 57.7 | 18 | 0.94 | 7.23 | 9.8 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | At Outflow (Called WWT, confirmed discharging)
4TH | 2012-05-31 | 13:58 | 2 DUP | 57.8 | 18 | 0.91 | 7.22 | 9.8 | 0.1 | 0.08 | 0.02
Lake Level | 2012-05-31 | 13:32 | 3 | 57.8 | 17.9 |  | 7.23 | 9.8 | 0.1 | 0.09 | 0.01
8.52 ft | 2012-05-31 | 13:17 | 4 | 57.7 | 17.9 |  | 7.23 | 9.8 | 0.09 | 0.09 | 0
| 2012-05-31 | 13:02 | 5 | 57.7 | 17.8 |  | 7.23 | 9.6 | 0.09 | 0.08 | 0.01
| 2012-05-31 | 12:40 | 6 | 57.2 | 17.9 |  | 7.28 | 9.3 | 0.09 | 0.08 | 0.01
| 2012-06-04 | 10:35 | County Dock | [5 empty] | 0.1 | 0.11 | -0.01
| 2012-06-04 | 11:30 | N Lake Resort | [5 empty] | 0.1 | 0.08 | 0.02